| 广州从化珠江啤酒分装有限公司报废资产公示清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用起始时间 | 制造单位 | 备注 |
| 1 | 锅炉烟气氧气检测监控系统MIC-500-02 | MIC-500-02 |  | 1 | 2015-09-28 | 深圳市逸云天电子有限公司 |  |
| 2 | 煤斗机 |  |  | 1 | 1991-04-30 |  |  |
| 3 | 除氧器及水箱 |  |  | 1 | 1991-04-30 |  |  |
| 4 | 塔式流动床 |  |  | 1 | 1991-04-30 | 桂州中兴水处理设备厂 |  |
| 5 | 单流机械过滤器械 |  |  | 1 | 1999-12-31 | 桂州中兴水处理设备厂 |  |
| 6 | 水漠除尘器 |  |  | 1 | 1991-04-30 |  |  |
| 7 | 蒸汽分配器 |  |  | 1 | 1991-04-30 |  |  |
| 8 | 蒸汽往复泵 | 2QS9/17 |  | 1 | 2000-02-29 | 靖江市亚太泵业有限公司 |  |
| 9 | 除氧自控装置 |  |  | 1 | 1991-04-30 |  |  |
| 10 | 蒸汽管道 |  |  | 1 | 1991-04-30 |  |  |
| 11 | 蒸汽管道安装 |  |  | 1 | 1991-04-01 |  |  |
| 12 | 管道体温工程 |  |  | 1 | 1992-10-01 |  |  |
| 13 | 蒸汽支架及仪表 |  |  | 1 | 1991-04-30 |  |  |
| 14 | 电动葫芦 | OD13-181 |  | 1 | 2002-11-30 | 南京起重机械总厂 |  |
| 15 | 电动葫芦(CD3-18D) | CD3-18D |  | 1 | 2008-09-30 | 南京起重机械总厂 |  |
| 16 | 锅炉节能给煤装置 |  |  | 1 | 2010-04-29 | 广州劲锅热能工程有限公司 |  |
| 17 | 4T/H锅炉除尘塔及风机房改造 |  |  | 1 | 2010-07-31 | 湖南省汩罗市环保设备制造总公司 |  |
| 18 | 锅炉烟气余热回收设备 | YQHS-12 |  | 1 | 2016-12-26 | 广州远江燃烧控制设备有限公司 |  |
| 19 | 蒸汽往复泵 | 2QS-28/17 |  | 1 | 2017-11-30 | 金牛公司 |  |
| 20 | 锅炉SEL10-1.25-A | SZL10-1.25-AⅡ |  | 1 | 2007-09-30 | 广州市锅炉工业公司 |  |
| 21 | 角管式蒸汽锅炉 | DHL10-1.25-W |  | 1 | 2012-06-25 | 上海宁松锅炉设备有限公司 |  |
|  | 联系电话：020-87810218 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人：梁女士 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮箱：619401366@qq.com |  |  |  |  |  |  |
|  | 公示期：1个月 |  |  |  |  |  |  |